## Channel_001_Item
GroupNumber | Number | Describe | PublicAddr | Code | Addr | Type | Units | Coef | Verify | Value
001 | 0001 | 1分钟整场理论功率平均值TPS | 1 | 13 | 16385 | FLOAT
001 | 0002 | 1分钟整场可用功率平均值TPS | 1 | 13 | 16386 | FLOAT
001 | 0003 | 1分钟整场开机容量平均值TPS | 1 | 13 | 16387 | FLOAT
001 | 0004 | 1分钟整场实际风速平均值TPS | 1 | 13 | 16388 | FLOAT
001 | 0005 | 1分钟整场受阻功率平均值TPS | 1 | 13 | 16389 | FLOAT
001 | 0006 | 1分钟整场实际有功平均值TPS | 1 | 13 | 16390 | FLOAT